СОГЛАСОВАНО

Председатель профкома

______________ (Черемпей С.Я..)

«02» сентября 2013 г.

«УТВЕРЖДАЮ»

Директор МБОУ ДОД ДЮСШ

______________ (Бажиков Е.С.)

«02» сентября 2013г.

ИНСТРУКЦИЯ О МЕРАХ ПОЖАРНОЙ  БЕЗОПАСНОСТИ

1. Содержание территории: 
• Дороги, проезды, подъезды, к зданию должны быть всегда свободными, содержатся в исправном состоянии, а зимой очищаться от снега и льда; 
• Территория должна своевременно очищаться от горючих отходов, мусора, опавших листьев, сухой травы и т.п.; 
• Противопожарные разрывы между зданиями запрещается использовать под складирование материалов, оборудования, для стоянки транспорта; 
• Территория должна иметь наружное освещение необходимое для быстрого нахождения входа в здания;

2. Содержание здания и помещений: 
• Охранно-пожарная сигнализация помещений должна постоянно 
содержаться в исправном рабочем состоянии; 
• двери эвакуационных выходов из помещений должны открываться в 
сторону выхода; 
• Во всех помещениях все электроустановки и электроприборы после окончания рабочего дня должны быть обесточены (за исключением дежурного и аварийного освещения, автоматических установок пожарной и охранной сигнализации);

3. Запрещается: 
• Загромождение прохода, коридора мебелью различными 
материалами, а также забивать двери эвакуационных выходов; 
• Пользоваться поврежденными розетками, рубильниками; 
• Применять нестандартные электронагревательные приборы, использовать некалиброванные плавки или другие самодельные аппараты защиты от перегрузки и короткого замыкания; 
• Устраивать в тамбурах выходов любого инвентаря; 
• Обертывать электролампы и светильники бумагой, тканью и другими 
горючими материалами, а также эксплуатировать их со снятыми колпаками; 
• Пользоваться электроплитками, электрочайниками и другими электронагревательными приборами без подставок из негорючих  материалов; 
• Оставлять без присмотра включенными в сеть электронагревательные 
приборы, телевизоры, радиоприемники и т. п. 
• Курение в служебных помещениях.

ДЕЙСТВИЯ ПРИ ПОЖАРЕ.

1. При обнаружении пожара или признаков горения 
немедленно сообщить по телефону 01 в пожарную охрану (при этом необходимо назвать адрес объекта, место возникновения пожара, а также сообщить свою фамилию, принять по возможности меры по эвакуации работников и учащихся, тушения пожара);

2. при необходимости отключить электроэнергию(за исключением систем противопожарной защиты, выполнить мероприятия, способствующие предотвращению развития пожара и задымления помещений здания);

З. удалить за пределы опасной зоны всех работников и учащихся;

4. одновременно с тушением организовать эвакуацию и защиту материальных ценностей;

5. организовать встречу подразделений пожарной охраны и оказать помощь в выборе кратчайшего пути для подъездов к очагу пожара;

6. по прибытию пожарного подразделения руководитель обязан проинформировать руководителя тушения пожара о конструктивных особенностях объекта, прилегающих строениях и сооружениях, также организовать привлечение сил и средств объекта к осуществлению необходимых мероприятий, связанных с ликвидацией пожара и предупреждения его развития.

Первичные средства пожаротушения ДОЛЖНЫ находиться в исправном состоянии и иметь свободный доступ.